Приложение № 10

к Программе

1. Зимний максимум 2019 года. Нагрузка КЛК – 5,8 МВт подключена к ПС 110 кВ Песковка. Нормальная схема

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

2. Зимний максимум 2019 года. Нагрузка КЛК – 5,8 МВт подключена к ПС 110 кВ Песковка. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск включена. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

3. Зимний максимум 2019 года. Нагрузка КЛК – 5,8 МВт подключена к ПС 110 кВ Песковка. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск отключена. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

4. Летний максимум 2019 года. Нагрузка КЛК – 5,8 МВт подключена к ПС 110 кВ Песковка. Нормальная схема

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

5. Зимний максимум 2019 года. Нагрузка КЛК – 5,8 МВт подключена к ПС 110 кВ Песковка. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Омутнинск отключена. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Фаленки – Омутнинск № 1

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

_______________