Приложение № 9

к Программе

1. ПС 110 кВ Заречная введена. Зимний максимум 2023 года. Нормальная схема

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

2. ПС 110 кВ Заречная введена. Зимний максимум 2023 года. Отключен МВ 110 кВ ВЛ ОЦМ 1 на Кировской ТЭЦ-4. Нагрузка ПС 110 кВ ОЦМ, ПС 110 кВ ЗИЛ, ПС 110 кВ Скопино переведена по стороне НН, отключена ВЛ 110 кВ Вятка – Коминтерн

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

3. ПС 110 кВ Заречная введена. Зимний максимум 2023 года. Отключен МВ 110 кВ ВЛ ОЦМ 1 на Кировской ТЭЦ-4. Нагрузка ПС 110 кВ ОЦМ, ПС 110 кВ ЗИЛ, ПС 110 кВ Скопино переведена по стороне НН, отключен МВ 110 кВ ВЛ Слободская-1 на Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

4. ПС 110 кВ Заречная введена. Зимний максимум 2023 года. Отключен МВ 110 кВ ВЛ Слободская-1 на Кировской ТЭЦ-3. Нагрузка ПС 110 кВ ОЦМ, ПС 110 кВ ЗИЛ, ПС 110 кВ Скопино переведена по стороне НН, отключена ВЛ 110 кВ Вятка – Коминтерн

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

5. ПС 110 кВ Заречная введена. Летний максимум 2023 года. Нормальная схема

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

6. ПС 110 кВ Заречная введена. Летний максимум 2023 года. Отключен МВ 110 кВ ВЛ ОЦМ 1 на Кировской ТЭЦ-4. Нагрузка ПС 110 кВ ОЦМ, ПС 110 кВ ЗИЛ, ПС 110 кВ Скопино переведена по стороне НН, отключена ВЛ 110 кВ Вятка – Коминтерн

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

7. ПС 110 кВ Заречная введена. Летний максимум 2023 года. Отключен МВ 110 кВ ВЛ ОЦМ 1 на Кировской ТЭЦ-4. Нагрузка ПС 110 кВ ОЦМ, ПС 110 кВ ЗИЛ, ПС 110 кВ Скопино переведена по стороне НН, отключен МВ 110 кВ ВЛ Слободская-1 на Кировской ТЭЦ-3

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

8. ПС 110 кВ Заречная введена. Летний максимум 2023 года. Отключен МВ 110 кВ ВЛ Слободская-1 на Кировской ТЭЦ-3. Нагрузка ПС 110 кВ ОЦМ, ПС 110 кВ ЗИЛ, ПС 110 кВ Скопино переведена по стороне НН, отключена ВЛ 110 кВ Вятка – Коминтерн

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

_______________